МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра приватної охоронної діяльності

“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Ректор (перший проректор)

________________________________

“______”________________2016 року

## РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Основи протипожежної підготовки

спеціальність 017 Фізична культура і спорт

(код і назва спеціальності)

освітня програма (спеціалізація) Охоронна діяльність

(назва спеціалізації)

інститут, факультет Управління фізичною культурою та спортом

(назва інституту, факультету)

Запоріжжя – 2017 рік

Робоча програма дисципліни «Основи протипожежної підготовки» для бакалаврів спеціалізації «Охоронна діяльність»

„___” ________, 2017 року - 16 с.

Розробники:  Курта Є.О., доцент кафедри приватної охоронної діяльності,    к.ю.н., доцент

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри приватної охоронної діяльності

Протокол від  «29» серпня 2016 року № 1

Завідувач кафедри приватної охоронної діяльності

_______________(Г.Г. Шпитальов)

(підпис)                           (прізвище та ініціали

“29”серпня  2016 року

Схвалено науково-методичною комісією УФКС за напрямом підготовки (спеціальністю) 017. Фізична культура і спорт

Протокол від.  “29” серпня 2017 року № 1

“30”серпня 2017 року                          Голова        _______________        ( І.В. Пущина )

(підпис)                          (прізвище та ініціали)

(Запоріжжя, 2017 рік

# Опис навчальної дисципліни

| Найменування показників | Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень | Характеристика навчальної дисципліни |
| --- | --- | --- |
|  |  | денна форма навчання | заочна форма навчання |
| Кількість кредитів 3 | Галузь знань 0102 фізичне виховання, спорт і здоров’я людини | Варіативна частина. За вибором ВНЗ |
|  | Напрям підготовки 6.010201 фізичне виховання |  |
| Модулів – 3 | Спеціальність (професійне спрямування): бакалавр з фізичного виховання, фахівець з організації майнової та особистої безпеки | Рік підготовки: |
| Змістових модулів – 2 |  | 2-й | 2-й |
| Індивідуальне науково-дослідне завдання ___________ (назва) |  | Семестр |
| Загальна кількість годин – 90 |  | 3-й | 3-й |
|  |  | Лекції |
| Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 2 год. самостійної роботи студента – 7 год. | Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр | 14 год. | 4 год. |
|  |  | Практичні, семінарські |
|  |  | 14 год. | 2 год. |
|  |  | Лабораторні |
|  |  | - год. | - год. |
|  |  | Самостійна робота |
|  |  | 58 год. | 80 год. |
|  |  | Індивідуальні завдання: 4 год. |
|  |  | Вид контролю: залік |

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 4:5

для заочної форми навчання – 1:6

- Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета: надати знання в області організації забезпечення пожежної безпеки, ознайомити їх з видами та принципами роботи сучасних засобів пожежогасіння, розвити навички дії в надзвичайних ситуаціях.

Завдання: вивчення студентами основ законодавства України з пожежної безпеки, а також керувати діями служби охорони у випадку виникнення пожеж на підприємстві.

У результаті вивчення курсу ”Приватна охоронна діяльність за кордоном” студент повинен:

знати :

- нормативні документи України з питань забезпечення пожежної безпеки;

- правила пожежної безпеки в Україні;

- система забезпечення пожежної безпеки.

вміти:

- застосовувати у практичній діяльності одержані знання;

- локалізувати небезпеку і наслідки виникнення пожеж;

- практично здійснювати заходи щодо підвищення пожежної безпеки;

- використовувати засоби пожежогасіння.

- Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль I: Загальні основи нормативно-правового регулювання пожежної безпеки в Україні. Пожежі: характеристика, класифікація, загальні основи протидії та попередження.

Тема 1. Загальні основи нормативно-правового регулювання пожежної безпеки в Україні.

- Класифікація нормативно-правових актів з питань пожежної безпеки.

- Сутність загальних понять, які використовуються в Кодексі цивільного захисту України.

- Склад та основні завдання сил цивільного захисту.

- Правове забезпечення пожежної безпеки.

- Державний нагляд (контроль) у сфері техногенної та пожежної безпеки.

- Загальний порядок проведення планових (позапланових) перевірок щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки.

- Загальний порядок проведення перевірок.

- Призначення і завдання пожежної охорони.

- Державна пожежна охорона.

- Способи здійснення державного нагляду (контролю).

- Повноваження центрального органу виконавчої влади, який здійснює державний нагляд у сфері техногенної та пожежної безпеки.

- Санкції за порушення вимог законодавства з питань техногенної та пожежної безпеки.

- Підстави для зупинення роботи підприємств, об’єктів, окремих виробництв, цехів, дільниць, експлуатації машин, механізмів, устаткування, транспортних засобів.

Тема 2. Загальні відомості про горіння та горючі речовини.

- Основні поняття про процес «горіння».

- Класифікація речовин та матеріалів за горючістю.

- Особливості горіння матеріалів і речовин різного агрегатного стану.

- Види горіння та їх характеристика.

- Основні показники пожежовибухонебезпечних властивостей матеріалів і речовин.

- Гомогенне та гетерогенне горіння: порівняльна характеристика.

- Загальна характеристика наступних різновидностей горіння: вибух, детонація, спалах, займання, спалахування, самозаймання, самоспалахування, тління.

Тема 3. Пожежі: характеристика, класифікація, загальні основи протидії та попередження.

- Основні причини пожеж та загальні принципи їх припинення.

- Характеристика етапів пожежі.

- Класи пожеж.

- Вплив негативних та шкідливих чинників, пов’язаних з пожежами.

- Загальні поняття забезпечення пожежної безпеки.

- Принципи припинення пожеж.

- Загальні відомості про вогнегасячі речовини.

- Характеристика основних періодів пожежі.

- Класифікація вогнегасних засобів по принципу припинення горіння.

- Види небезпечних факторів, пов’язаних з пожежою.

Змістовий модуль ІI: Характеристика системи попередження пожеж та пожежного захисту, основних засобів пожежогасіння та організаційно-технічних заходів протипожежної безпеки.

Тема 4. Система попередження пожеж та пожежного захисту.

- Сутність та загальна характеристика системи пожежної безпеки.

- Система пожежного захисту.

- Протипожежні перешкоди.

- Забезпечення безпечної евакуації людей.

- Протидимний захист.

- Система пожежної безпеки.

- Умови виникнення горіння.

- Методи запобігання формуванню горючого середовища.

- Попередження утворення горючого середовища.

- Методи запобігання виникненню в горючому середовищі (внесенню в горюче середовище) джерел підпалювання.

- Основні групи джерел запалювання та їх види за потужністю.

Тема 5. Основні засоби пожежогасіння: класифікація, характеристика, загальні правила використання.

- Вуглекислотні вогнегасники.

- Порошкові вогнегасники.

- Водяні, водопінні та водопінні-аерозольні вогнегасники.

- Протипожежне водопостачання.

- Принцип роботи та технічні характеристики вуглекислотного вогнегасника ОУ-2.

- Принцип роботи та технічні характеристики вуглекислотного вогнегасника ОУ-25.

- Принцип роботи та технічні характеристики порошкового вогнегасника ОП-2.

- Принцип роботи та технічні характеристики повітряно-пінного вогнегасника ОВП-100.01.

- Характеристика зовнішнього протипожежного водопостачання.

Тема 6. Пожежна сигналізація, оповіщення, зв’язок. Автоматичні установки пожежогасіння. Організаційно-технічні заходи та засоби протипожежної безпеки.

- Система оповіщення.

- Пожежний зв’язок.

- Пожежна сигналізація.

- Автоматичні установки пожежогасіння.

- Система організаційно-технічних заходів.

- Використання засобів наочної агітації, знаків пожежної небезпеки.

- Види пожежних оповіщувачів.

- Характеристика системи пожежної сигналізації.

- Типи пожежний сповіщувачів.

- Загальна характеристика автоматичної дренчерної установки з клапанами групової дії.

- Загальна характеристика організаційно-технічні заходи пожежної безпеки.

4. Структура навчальної дисципліни

| Назви змістових модулів і тем | Кількість годин |
| --- | --- |
|  | денна форма | Заочна форма |
|  | усього | у тому числі | усього | у тому числі |
|  |  | л | п | лаб | інд | с.р. |  | л | п | лаб | інд | с.р. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Модуль 1 |
| Основні поняття та складові протипожежної безпеки |
| Тема 1. Загальні основи нормативно-правового регулювання пожежної безпеки в Україні. | 21 | 4 | 4 |  | 11 | 2 | 26 | 2 | 2 |  | 20 | 2 |
| Тема 2. Загальні відомості про горіння та горючі речовини. | 13 | 2 | 2 |  | 9 |  | 10 |  |  |  | 10 |  |
| Тема 3. Пожежі: характеристика, класифікація, загальні основи протидії та попередження. | 13 | 2 | 2 |  | 9 |  | 10 |  |  |  | 10 |  |
| Разом за змістовим модулем | 45 | 8 | 8 |  | 29 |  | 46 | 2 | 2 |  | 40 | 2 |
| Модуль 2 |
| Система оперативно-технічних заходів протипожежної безпеки |
| Тема 4. Система попередження пожеж та пожежного захисту. | 15 | 2 | 2 |  | 11 |  | 14 | 2 |  |  | 10 | 2 |
| Тема 5. Основні засоби пожежогасіння: класифікація, характеристика, загальні правила використання. | 13 | 2 | 2 |  | 9 |  | 10 |  |  |  | 10 |  |
| Тема 6. Пожежна сигналізація, оповіщення, зв’язок. Автоматичні установки пожежогасіння. Організаційно-технічні заходи та засоби протипожежної безпеки. | 15 | 2 | 2 |  | 9 | 2 | 20 |  |  |  | 20 |  |
| Разом за змістовим модулем | 43 | 6 | 6 |  | 29 | 2 | 44 | 2 |  |  | 40 | 2 |
| Усього годин | 90 | 14 | 14 |  | 58 | 4 | 90 | 4 | 2 |  | 80 | 4 |

5. Теми семінарських занять

| № з/п | Назва теми | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
| 1 | - |  |

6. Теми практичних занять

| № з/п | Назва теми | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тема 1. Загальні основи нормативно-правового регулювання пожежної безпеки в Україні. | 4 |
| 2 | Тема 2. Загальні відомості про горіння та горючі речовини. | 2 |
| 3 | Тема 3. Пожежі: характеристика, класифікація, загальні основи протидії та попередження. | 2 |
| 4 | Тема 4. Система попередження пожеж та пожежного захисту. | 2 |
| 5 | Тема 5. Основні засоби пожежогасіння: класифікація, характеристика, загальні правила використання. | 2 |
| 6 | Тема 6. Пожежна сигналізація, оповіщення, зв’язок. Автоматичні установки пожежогасіння. Організаційно-технічні заходи та засоби протипожежної безпеки. | 2 |

7. Теми лабораторних занять

| № з/п | Назва теми | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
| 1 | - |  |

8. Самостійна робота

| № з/п | Назва теми | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
| 1 | Протипожежні об’єднання громадян | 2 |
| 2 | Оцінка пожежонебезпечності виробництва | 2 |
|  | Разом | 4 |

9. Індивідуальні завдання

Для студентів денної форми навчання – 1 індивідуальне домашнє завдання зі  змістовного модуля.

Для студентів заочної форми навчання – контрольна робота.

Теми контрольних робіт

(для студентів заочної форми навчання)

Варіант обирається студентом виходячи з останньої цифри особистої залікової книжки. Наприклад, номер залікової книжки 1235678 – студент обирає варіант № 8 контрольної роботи. В разі співпадання варіантів робіт у студентів тексти робіт не повинні збігатися. В разі тотожності текстів контрольних робіт жодна з робіт не зараховується як виконана. Обсяг до 20 сторінок. Наприкінці роботи необхідно навести список використаної літератури.

ВАРІАНТ 1

- Класифікація нормативно-правових актів з питань пожежної безпеки.

- Класи пожеж.

- Практичне завдання.

Проведіть порівняльний аналіз вогнегасників ВП-5Б та ВУ-2 за їх технічними характеристиками та надайте відповідь у вигляді таблиці*.Визначте для гасіння яких видів пожеж використання вказаних вогнегасників є найбільш доцільним.

ВАРІАНТ 2

- Склад та основні завдання сил цивільного захисту.

- Підстави для зупинення роботи підприємств, об’єктів, окремих виробництв, цехів, дільниць, експлуатації машин, механізмів, устаткування, транспортних засобів.

- Практичне завдання.

Проведіть порівняльний аналіз вогнегасників ВУ-25 та ВУ-6 за їх технічними характеристиками та надайте відповідь у вигляді таблиці*. Визначте для гасіння яких видів пожеж використання вказаних вогнегасників є найбільш доцільним.

ВАРІАНТ 3

- Правове забезпечення пожежної безпеки.

- Методи запобігання формуванню горючого середовища.

- Практичне завдання.

Проведіть порівняльний аналіз вогнегасників ВП-1 «Момент» та ВП-10.01 за їх технічними характеристиками та надайте відповідь у вигляді таблиці*. Визначте для гасіння яких видів пожеж використання вказаних вогнегасників є найбільш доцільним.

ВАРІАНТ 4

- Загальний порядок проведення планових (позапланових) перевірок щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки.

- Основні причини пожеж та загальні принципи їх припинення.

- Практичне завдання.

Проведіть порівняльний аналіз вогнегасників ВВ-9 та ВВП-10.01 за їх технічними характеристиками та надайте відповідь у вигляді таблиці*. Визначте для гасіння яких видів пожеж використання вказаних вогнегасників є найбільш доцільним.

ВАРІАНТ 5

- Призначення і завдання пожежної охорони.

- Класифікація вогнегасних засобів по принципу припинення горіння.

- Практичне завдання.

Проведіть порівняльний аналіз вогнегасників ВУ- 3 та ВВП-10.01 за їх технічними характеристиками та надайте відповідь у вигляді таблиці*. Визначте для гасіння яких видів пожеж використання вказаних вогнегасників є найбільш доцільним.

ВАРІАНТ 6

- Санкції за порушення вимог законодавства з питань техногенної та пожежної безпеки.

- Автоматичні установки пожежогасіння

- Практичне завдання.

Проведіть порівняльний аналіз вогнегасників ВВП-10.01 та ВП-2«Момент-2» за їх технічними характеристиками та надайте відповідь у вигляді таблиці*. Визначте для гасіння яких видів пожеж використання вказаних вогнегасників є найбільш доцільним.

ВАРІАНТ 7

- Державна пожежна охорона

- Пожежна сигналізація

- Практичне завдання.

Проведіть порівняльний аналіз вогнегасників ВУ-2 та ВУ-25 за їх технічними характеристиками та надайте відповідь у вигляді таблиці*. Визначте для гасіння яких видів пожеж використання вказаних вогнегасників є найбільш доцільним.

ВАРІАНТ 8

- Способи здійснення державного нагляду (контролю).

- Види небезпечних факторів, пов’язаних з пожежою.

- Практичне завдання.

Проведіть порівняльний аналіз вогнегасників ВП-5Б та ВУ-2 за їх технічними характеристиками та надайте відповідь у вигляді таблиці*. Визначте для гасіння яких видів пожеж використання вказаних вогнегасників є найбільш доцільним.

ВАРІАНТ 9

- Особливості горіння матеріалів і речовин різного агрегатного стану.

- Загальна характеристика наступних різновидностей горіння: вибух, детонація, спалах, займання, спалахування, самозаймання, самоспалахування, тління.

- Практичне завдання.

Проведіть порівняльний аналіз вогнегасників ВУ- 3 та ВП-5Б за їх технічними характеристиками та надайте відповідь у вигляді таблиці*. Визначте для гасіння яких видів пожеж використання вказаних вогнегасників є найбільш доцільним.

ВАРІАНТ 10

- Види горіння та їх характеристика.

- Гомогенне та гетерогенне горіння: порівняльна характеристика.

- Практичне завдання.

Проведіть порівняльний аналіз вогнегасників ВП-2 «Момент-2» та ВУ-5 за їх технічними характеристиками та надайте відповідь у вигляді таблиці*. Визначте для гасіння яких видів пожеж використання вказаних вогнегасників є найбільш доцільним.

* Приклад таблиці для порівняльної характеристики вогнегасників:

| N | Технічна характеристика | Вогнегасник-______________ | Вогнегасник-____________ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Місткість корпусу, л |  |  |
| 2 | Маса вогнегасної речовини, кг |  |  |
| 3 | Вогнегасна здатність по гасінню модельного вогнища пожежі класу______ |  |  |
| 4 | Робочий тиск в корпусі вогнегасника (розрахункове) при температурі 50°С, МПа |  |  |
| 5 | Габаритні розміри, мм, | Ширина | Висота | Виліт | Ширина | Висота | Виліт |

- Методи навчання

Під час викладання курсу використовуються наступні методи навчання:

- розповідь – для оповідної, описової форми розкриття навчального матеріалу;

- пояснення – для розкриття сутності певного явища, закону, процесу;

- бесіда – для усвідомлення за допомогою діалогу нових явищ, понять;

- ілюстрація – для розкриття предметів і процесів через їх символічне зображення (малюнки, схеми, графіки);

- практична робота – для використання набутих знань у розв’язанні практичних завдань;

- аналітичний метод – розкладу цілого на частини з метою вивчення їх суттєвих ознак;

- індуктивний метод – для вивчення явищ від одиничного до загального;

- дедуктивний метод – для вивчення навчального матеріалу від загального до окремого, одиничного;

- проблемний виклад матеріалу – для створення проблемної ситуації.

11. Методи контролю

Для студентів денної форми навчання: усне опитування на практичних заняттях, захист індивідуального домашнього завдання, аудиторна контрольна робота.

Для студентів заочної форми навчання: захист контрольної роботи, тестування.

Підсумковий контроль: залік.

Контрольні питання з дисципліни «Основи протипожежної підготовки»

- Класифікація нормативно-правових актів з питань пожежної безпеки.

- Сутність загальних понять, які використовуються в Кодексі цивільного захисту України.

- Склад та основні завдання сил цивільного захисту.

- Правове забезпечення пожежної безпеки.

- Державний нагляд (контроль) у сфері техногенної та пожежної безпеки.

- Загальний порядок проведення планових (позапланових) перевірок щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки.

- Загальний порядок проведення перевірок.

- Призначення і завдання пожежної охорони.

- Державна пожежна охорона

- Способи здійснення державного нагляду (контролю).

- Повноваження центрального органу виконавчої влади, який здійснює державний нагляд у сфері техногенної та пожежної безпеки.

- Санкції за порушення вимог законодавства з питань техногенної та пожежної безпеки.

- Підстави для зупинення роботи підприємств, об’єктів, окремих виробництв, цехів, дільниць, експлуатації машин, механізмів, устаткування, транспортних засобів.

- Основні поняття про процес «горіння».

- Класифікація речовин та матеріалів за горючістю.

- Особливості горіння матеріалів і речовин різного агрегатного стану.

- Види горіння та їх характеристика.

- Основні показники пожежовибухонебезпечних властивостей матеріалів і речовин.

- Гомогенне та гетерогенне горіння: порівняльна характеристика.

- Загальна характеристика наступних різновидностей горіння: вибух, детонація, спалах, займання, спалахування, самозаймання, самоспалахування, тління.

- Основні причини пожеж та загальні принципи їх припинення.

- Характеристика етапів пожежі.

- Класи пожеж.

- Вплив негативних та шкідливих чинників, пов’язаних з пожежами.

- Загальні поняття забезпечення пожежної безпеки.

- Принципи припинення пожеж.

- Загальні відомості про вогнегасячі речовини.

- Характеристика основних періодів пожежі.

- Класифікація вогнегасних засобів по принципу припинення горіння.

- Види небезпечних факторів, пов’язаних з пожежою.

- Сутність та загальна характеристика системи пожежної безпеки.

- Система пожежного захисту

- Протипожежні перешкоди

- Забезпечення безпечної евакуації людей

- Протидимний захист

- Система пожежної безпеки.

- Умови виникнення горіння.

- Методи запобігання формуванню горючого середовища.

- Попередження утворення горючого середовища.

- Методи запобігання виникненню в горючому середовищі (внесенню в горюче середовище) джерел підпалювання.

- Основні групи джерел запалювання та їх види за потужністю.

- Вуглекислотні вогнегасники.

- Порошкові вогнегасники.

- Водяні, водопінні та водопінні-аерозольні вогнегасники.

- Протипожежне водопостачання

- Система оповіщення

- Пожежний зв’язок

- Пожежна сигналізація

- Автоматичні установки пожежогасіння

- Система організаційно-технічних заходів

- Використання засобів наочної агітації, знаків пожежної небезпеки

- Типи пожежний сповіщувачів.

- Загальна характеристика автоматичної дренчерної установки з клапанами групової дії.

- Загальна характеристика організаційно-технічні заходи пожежної безпеки.

- Розподіл балів, які отримують студенти

| Поточне тестування та самостійна робота | Сума |
| --- | --- |
| Змістовий модуль 1 | Змістовий модуль 2 |  |
| Т1 | Т2 | Т3 | Т4 | Т5 | Т6 | 100 |
| 16 | 16 | 18 | 16 | 16 | 18 |  |

Т1, Т2 ... Т4 – теми змістових модулів.

Шкала оцінювання: національна та ECTS

| Сума балів за всі види навчальної діяльності | Оцінка ECTS | Оцінка за національною шкалою |
| --- | --- | --- |
|  |  | для екзамену, курсового проекту (роботи), практики | для заліку |
| 90 – 100 | А | відмінно | зараховано |
| 82-89 | В | добре |  |
| 74-81 | С |  |  |
| 64-73 | D | задовільно |  |
| 60-63 | Е |  |  |
| 35-59 | FX | незадовільно з можливістю повторного складання | не зараховано з можливістю повторного складання |
| 0-34 | F | незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни | не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни |

13. Методичне забезпечення

- Методичні рекомендації для проведення практичних занять та самостійної підготовки студентів з дисципліни «Основи протипожежної підготовки»/ Укл.: О.В.Фролов. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2011. – 30 с.

14. Рекомендована література

Основні нормативно-правові акти

- Конституція України, прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. (із змінами та доповненнями). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua.

- Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 р. (зі змінами та доповненими). [Електронний ресурс]. – Режим доступу http://zakon3.rada.gov.ua.

- Про боротьбу з тероризмом: Закон України від 20 березня 2003 р. (зі змінами та доповненнями). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua.

- Кодекс цивільного захисту від 02 жовтня 2012 р. (зі змінами та доповненими). [Електронний ресурс]. – Режим доступу http://zakon2.rada.gov.ua.

- Наказ Міністерства внутрішніх справ України № 1337 від 02 жовтня 2015 р.  про «Порядок проведення планових (позапланових) перевірок щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки». [Електронний ресурс]. – Режим доступу http://zakon2.rada.gov.ua.

- Наказ Державного комітету України по стандартизації, метерології та сертифікації № 374 від 27 червня 1997 «Про затвердження правил обов'язкової сертифікації продукції протипожежного призначення». [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua.

- Наказ Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики № 28 від 01 лютого 2005 р. «Про затвердження Переліку продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні». [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua.

- Наказ МНС України № 152 від 02 квітня 2004 р. «Про затвердження Правил експлуатації вогнегасників (НАПБ Б.01.008-2004)» .[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua.

- Наказ МНС України № 152 від 02 червня 2007 р. «Про затвердження Правил з вогнезахисту» .[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua.

- Наказ Міністерства внутрішніх справ України № 349 від 03 березня 2015 р. «Про затвердження Правил з пожежного спостерігання» .[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua.

- Постанова КМ України № 11 від 9 січня 2014 р. «Про затвердження Положення про єдину державну систему цивільного захисту». [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua.

- Наказ МНС України № 151 від 02 квітня 2004 р. «Про затвердження Типових норм належності вогнегасників (НАПБ Б.03.001-2004)». .[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua.

- Наказ МНС України, Мінсоцполітики України, МОЗ України № 1061/468/587/865 від 31 липня 2012 р. «Про затвердження Порядку спільних дій на випадок виникнення надзвичайних ситуацій та пожеж в організаціях, установах і закладах з цілодобовим перебуванням людей». [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua.

- ГОСТ 12.2.037-78 ССБТ. Техника пожарная. Требования безопасности (ССБП. Техніка пожежна. Вимоги безпеки).

- ГОСТ 4.99-83 СПКП. Пенообразователи для тушения пожаров. Номенклатура показателей.

- ГОСТ 12.4.009-83 ССБТ. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание.

- ГОСТ 12.4.026-76 ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности.

- ГОСТ 26952-86 Порошки огнетушащие. Общие технические требования и методы испытаний.

- ГОСТ 27331-87 Пожарная техника. Классификация пожаров.

- ГОСТ 4.132-85 СПКП. Огнетушители. Номенклатура показателей.

- ДСТУ 2273:1) ССБП. Пожарная техника. Термины и определения.

- ДСТУ 3675-98 Пожарная техника. Огнетушители переносные. Общие технические требования и методы испытаний.

- ДСТУ 3734-98 (ГОСТ 30612-99) Пожарная техника. Огнетушители передвижные. Общие технические требования.

- ДСТУ 3958-2000 Газовые огнетушащие вещества. Номенклатура показателей качества, общие технические требования и методы испытаний.

- ДСТУ 4297:2004. Пожежна техніка. Технічне обслуговування вогнегасників. Загальні технічні вимоги.

Підручники та навчальні посібники

- Охорона праці [Текст] : навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / Л. А. Катренко [и др.]. - 3-тє вид., переробл. і доп. - Суми : Університетська книга, 2009. - 540 c.

- Охорона праці [Текст] : навч. посіб. / [З. М. Яремко, С. В. Тимошук, О. І. Третяк, Р. М. Ковтун] ; за ред. проф. З. М. Яремка ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. - Л. : Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2010. - 374 с.

- Цивільний захист і охорона праці в галузі [Текст] : навч. посіб. / С. О. Ковжога [та ін.]. - Х. : Право, 2012. - 190 с.

- Безпека життєдіяльності, екологія та охорона праці [Текст] : енцикл. слов. / В. Е. Абракітов ; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. - Х. : ХНАМГ, 2012. - 396 с.

- Охорона праці у визначеннях, таблицях і схемах [Текст] : зб. дидакт. та контролюючих матеріалів з предмета "Охорона праці" / Л. П. Недашківська. - Житомир : Полісся, 2012. - 218 с.

- Охорона праці в галузі [Текст] : конспект лекцій / Кобзін В. Г., Чубук В. В. ; Харк. нац. екон. ун-т. - Х. : Вид. ХНЕУ, 2013. - 91 с.

- Охорона праці в галузі [Текст] : [навч. посіб.] для студентів пед. ВНЗ / М. В. Бутиріна. - Слов'янськ : Друкарський двір, 2014. - 263 с.

- Охорона праці в галузі [Текст] : навч. посіб. / Кобзін В. Г., Логвінков С. М., Борисенко О. М. ; Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. - Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. - 114 с.

- Охорона праці в галузі [Текст] : [навч.- метод. посіб.] / [уклад.] Ю. Ф. Гонтарев. - 2-ге вид., допов. - Київ : Медінформ, 2015. - 173 с.

- Охорона праці та пожежна безпека [Текст] : навч. посіб. для студентів ВНЗ та інженерів-практиків / Я. І. Бедрій. - Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2014.

- Пожежна безпека. Графічні символи. Знаки безпеки. Системи позначення шляхів безпечного евакуювання (ISO 16069:2004, IDT) [Текст]. - Чинний від 2013-07-01. - К. : Мінекономрозвитку України, 2013.

- Пожежна безпека. Кольори та знаки безпеки. Класифікація, технічні вимоги і стійкість знаків безпеки (ISO 17398:2004, IDT) [Текст]. - Чинний від 2013-07-01. - К. : Мінекономрозвитку України, 2013. - IV, 20 с.

- Охорона праці [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / А. М. Гусєв ; Європейський ун-т. - К. : Видання Європейського університету, 2006. - 283 с.

- Охорона праці [Текст] : [навч. посібник] / В. П. Кучерявий [и др.] ; ред. В. П. Кучерявий. - Л. : Оріяна-Нова, 2007. - 368 c.

- Безпека життєдіяльності й охорона праці [Текст] : навч. посіб. для студ. усіх спец. вищ. навч. закл. : [у 2 ч.] / Л. В. Дементій, Г. Л. Юсіна, Г. О. Санталова ; Донбас. держ. машинобуд. акад. - Краматорськ : ДДМА, 2011 .

- Охорона праці та пожежна безпека [Текст] : навч. посіб. для студентів ВНЗ та інженерів-практиків / Я. І. Бедрій. - Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2014. - 183 с.

- Пожежна безпека виробництва. Лабораторний практикум [Текст] : навч. посіб. / С. Л. Кусковець, О. С. Шаталов, А. С. Кусковець ; Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. - Рівне : НУВГП, 2013. - 95 с.

- Спеціальне водопостачання [Текст] : підруч. [для підготов. фахівців освіт.-кваліфікац. рівня "бакалавр" за напрямом "Пожежна безпека"] / О. А. Петухова, С. А. Горносталь, Ю. В. Уваров ; Нац. ун-т цив. захисту України. - Х. : НУЦЗУ, 2013. - 246 с.

- Пожежна безпека [Текст] : навч. посіб. для студ. спец. "Інформатика та обчислювальна техніка" та "Інформаційна безпека" / Є. А. Бондаренко ; Вінницький національний технічний ун-т. - Вінниця : ВНТУ, 2008. - 109 с. Пожежна безпека [Текст] / В. Кузнєцов. - Х. : Фактор, 2008. - 575 c.

- Охорона праці [Текст] : навч. посіб. для дистанц. навч. / В. В. Зацарний, Р. В. Сабарно ; Відкритий міжнародний ун-т розвитку людини "Україна". - К. : Університет "Україна", 2006. - 303 с.

- Охорона праці [Текст] : навч. посібник / І. М. Паньонко ; Львівський держ. ун-т внутрішніх справ. - Л. : ЛьвДУВС, 2007. - 148 с.

15. Інформаційні ресурси

- Всеукраїнський рейтинг служб безпеки [Електронний ресурс] : Режим доступу: http://nats-bezpeka.com.ua/

- Информационные технологии на сайте Кунегина Сергея Владимировича: Безопасность и защита информации [Электронный ресурс] — Режим доступу: http://www.kunegin.narod.ru/ref3.htm

- Информзащита – нам доверяют защиту информации [Электронный ресурс] — Режим доступу: http://www.infosec.ru/