**Звіт проректора з АГР**

**щодо підготовки до нового 2025-2026 навчального року**

**та опалювального сезону.**

Відповідно до порядку прийому підготовки закладів освіти до нового навчального року згідно з вимогами листа Міністерства освіти і науки України від 29.05.2025 року № 1/11233-25 «Про підготовку закладів освіти до нового навчального року та опалювального сезону в умовах воєнного стану», відповідно до наказу ректора НУ «Запорізька політехніка» від 20.06.2025 р. № 148-А, комісійно, проведено перевірку стану готовності університету до 2025/2026 навчального року та складено відповідні акти.

Щодо готовності університету до осінньо-зимового періоду та опалювального сезону, службами АГЧ було проведено відповідну роботу за результатами якої головним інженером узгоджено із службами МТМ необхідну документацію щодо готовності теплового господарства університету до роботи в опалювальний період 2025/2026 років на підставі актів перевірки з подальшим узгодженням з Управлінням держенергонагляду в Запорізькій області.

Проведено заходи по ліквідації наслідків ракетних обстрілів на територію університету.

Встановлено два дизель-генератора для забезпечення аварійного електроспоживання об’єктів університету.

Сумісно з підрядними організаціями проводяться будівельно – ремонтні роботи в підвалі головного навчального корпусу та цокольного поверху навчального корпусу № 5.

Забезпечується безперебійна робота комунікацій університету (електропостачання, водопостачання, каналізація).

Своєчасно та в повному обсязі надавалася відповідна інформація до органу управління, стосовно листів, запитів та виконання нормативно-розпорядчих документів. Керівники структурних підрозділів мають щомісячні плани робіт, із зазначенням необхідного календарного виконання відповідних запитів або підготовки та подання періодичної інформації.

У 2025 році, **службою головного механіка** університету, виконано роботи загальною вартістю **230 338,63 грн.,** для чого використано матеріалів, виробів та конструкцій загальною вартістю - **262 434,99 грн.**, а саме:

Навчальні корпуси:

- вартість робіт **–** **104 929,06** грн., вартість матеріалів **–** **56 986,23** грн.,

Гуртожитки:

-вартість робіт – **124 459,57** грн., вартість матеріалів **–** **205 448,76** грн.

За 9 місяців було виконано 737 заявок, в тому числі аварійних робіт по ремонту регулювання сантехобладнання.

Робота співробітників служби ЕМС спрямована на утримання інженерних мереж університету (теплопостачання, водопостачання та каналізації) в працездатному стані, а також встановлення (заміні) сантехнічних приладів, їх регулюванню, встановлення та ремонт металоконструкцій, конструкцій на замовлення.

Здійснення постійного контролю за витратами споживання теплоенергії, водопостачання, природного газу. Щомісячний контроль за «рухом матеріалів», при виконанні робіт. 7/24 годин, здійснювалось чергування слюсарів-сантехників з метою упередження аварійних ситуацій та швидкого реагування на них у разі їх виникнення.

У гуртожитках та навчальних корпусах було встановлено 23 накопичувальних водонагрівачів і підключено до стояків водопостачання та встановлено металеві радіатори в кількості 63 од. взамін демонтованих.

Проведено заміну сталевих труб на поліетиленові труби на мережі теплопостачання, водопостачання, каналізації загальною довжиною 916 м. п.

Було замінено 7 унітазів та 19 умивальників. Проведено роботу по очищенню від бруду зовнішніх мереж каналізації, загальною довжиною 397 м. п.

Після закінчення опалювального сезону 2023-2024рр. проведено роботи з підготовки до опалюваного сезону 2025-2026рр., а саме виконано профілактику запірної арматури мереж опалення та водопостачання (251 одиниці), чистка грязьовиків та фільтрів, ревізію насосів підживлення (2 одиниці).

У березні було перевірено пожежні крани на працездатність   
(178 одиниць). У серпні було організовано перевірку шести джерел зовнішнього водопостачання, трьох лічильників теплової енергії, здійснено промивку внутрішніх мереж теплопостачання, проведено перевірку манометрів в кількості 153 одиниць на мережах теплопостачання, водопостачання, газопостачання, обладнання газополум’яного зварювання.

Провели держповірку приладів обліку холодного водопостачання в гуртожитках і навчальних корпусах. Щоденно знімаються показники з приладів обліку холодного водопостачання в гуртожитках і навчальних корпусах для своєчасного усунення аварійних ситуацій та економії водопостачання. Проводились роботи по демонтажу обладнання в лабораторіях для списання з обліку. Виконувались окремі доручення керівництва.

Кожен квартал укладали договори на проведення аналізу стічних вод університету для здачі форми звітності 2ТП - водгосп в басейнове управління водних ресурсів річок Приазов’я.

Раз на рік складаємо розрахунок – заявку водогосподарського балансу і здаємо для погодження в КП «Водоканал».

Складались звіти з використання матеріальних ресурсів при виконанні робіт.

Щомісяця ведеться робота по складанню звітів про спожитий природний газ, водоспоживання, теплопостачання, отриманню рахунків, їх опрацювання та передачу в бухгалтерію на оплату.

У 2025 році **службою головного енергетика** виконувались роботи згідно наказів та розпоряджень НУ «Запорізька політехніка», заявок відповідно до службових записок , заявок отриманих у телефонному режимі з реєстрацією в оперативному журналі чергового СГЕ.

За звітний період відпрацьовано 112 заявок (по оперативному журналу) та 67 по службовим запискам споживачів на поточний ремонт електричних мереж і обладнання у навчальних корпусах, гуртожитках та кафедрі військової підготовки університету, а саме: ремонт та заміна розеток, вимикачів, ламп у приладах освітлення приміщень загального користування, лабораторіях, автоматичних вимикачів, ламп у приладах освітлення приміщень загального користування, лабораторіях та аудиторіях, автоматичних вимикачів в ШО, заземлюючих провідників, відновлено пошкодженої ізоляції в електричних мережах та інше.

Проведена заміна 36 люмінесцентних ламп, які вийшли з ладу, використовуючи лампи зняті з вживаних світильників, що були демонтовані під час проведення ремонту приміщень. Перероблено під LED лампи растрові світильники (встановлено 6 шт.)

Встановлено 288 енергозберігаючих ламп Е 27, Е 14.

Підключено згідно вимог ПОЕУ 4 кондиціонерів.

Підключено згідно вимог ПОЕУ 6 водонагрівачів ( гуртожитки ).

В навчальних корпусах, спортивному корпусі, гуртожитках силами чергових електромонтерів регулярно проводиться огляд та поточний ремонт електротехнічного обладнання.

Кожного місяця готуються технічні звіти за спожиту електроенергію від постачальників, за надання послуг з розподілу електроенергії та компенсації перетікання реактивної електроенергії. Своєчасно отримуються рахунки на оплату за спожиту електроенергію та наданих послуг, оформлення та узгодження фінансових документів з подальшою передачею на оплату.

У 4-му гуртожитку:

1. Ремонт існуючих та *проведення* *додаткових електричних мереж* для підключення водонагрівачів (5 шт.)та електроплит (5 шт.)
2. Ревізія та ремонт системи освітлення (заміна електричних ламп, вимикачів)

3. Підключено водонагрівачів 5 шт., електричних плит 5 шт.

У головному навчальному корпусі :

1. Проведено демонтажні роботи електрообладнання підвального приміщення (коридор), двох кімнат під санвузли
2. Проведено додаткову силову мережу для живлення розеток в аудиторії 329.
3. Ремонт системи зовнішнього освітлення.
4. Модернізація електричних щитків управління вентиляцією у сховищі.
5. Модернізація систем електроживлення (участь у ремонті) ауд.№№ 273,329,229,320а,коридор підвального приміщення, санвузлів.

У навчальному корпусі №5 :

1. Заміна поверхових щитків освітлення ( 5 шт.) за участю підрядних організацій.
2. Участь у ремонті ауд. №№ 502 ,507.
3. Участь у ремонті ауд. №514 (демонтаж електрообладнання).
4. Демонтаж електрообладнання у коридорі корпусу, монтаж тимчасового освітлення.

У навчальному корпусі №3:

1. Участь у ремонті (демонтаж, відключення, підключення) електрообладнання приміщення № 3-04.
2. Відновлення силового живлення приміщення 3-02.
3. Відновлення силового живлення ауд. № 47.

У навчальному корпусі №4:

1. Демонтаж старого електрообладнання у приміщені бойлерної.
2. Участь у ремонті приміщення бойлерної.
3. Установка нового розподільчого щитка у приміщені бойлерної.
4. Заміна силової мережі живлення охоронного поста.
5. Установка та підключення нового розподільчого щитка.
6. Підключення нових мереж живлення.

У автомобільному корпусі:

1. Заміна світильників перший, другий поверх, східні марші (15 шт.).
2. Установка та підключення водонагрівача.
3. Установка та підключення електросушарок у туалетах.
4. Підключення та випробування кран-балки.

Лабораторний корпус:

1.У навчально-виробничій дільниці установлено та підключено додаткові світильники та розетки.

2. Дільниця УМП ремонт силової мережі, установка автоматичних вимикачів, розеток.

У навчальному корпусі №2 :

1. Проведено демонтаж електрообладнання, що виведене з експлуатації.
2. Частково відновлено систему освітлення та силового електропостачання(поновлення, підключення проводів живлення поверхового щитка освітлення)
3. Модернізація електрощитової для забезпечення електропостачання корпусу з урахуванням аварійного (недіючого) кабелю живлення від ТП 225.
4. Участь у роботах по відновленню аварійного кабелю від ТП 225.

У спортивному корпусі:

1. Прокладка кабелю для живлення системи вентиляції.
2. Установка електрощита управління вентиляцією.
3. Установка додаткової розподільчого шитка у щитовій.
4. Заміна пристрою диферинціального захисту(УЗО) живлення водонагрівача.
5. Заміна аварійного температурного датчика на водонагрівачах 2 шт.
6. Заміна автоматичного вимикача живлення нагрівача сауни.

У приміщені АГБ:

1. Установка та підключення електросушилок в туалетах.
2. Установка та підключення водонагрівача.

У приміщені ГРП:

1. Монтаж щитка живлення ГРП.
2. Підключення обладнання комерційного вузла обліку газу.

У приміщені гаражу:

1. Прокладка кабельної силової мережі.
2. Монтаж та підключення електрощитка з автоматичними вимикачами.
3. Монтаж та підключення силових розеток для зарядки електромобіля.

У підстанції ТП1279:

1. Підключення кабелів живлення приміщення КГУ у РУ№2 0,4кВ
2. Збирання та монтаж щитків автоматики для підключення генераторів резервного живлення .
3. Установка нового резервного генератора ВВ 150, прокладка кабелю живлення до приміщення РУ№1 0,4кВ ,заправка, випробування та підключення генератора до обладнання РУ№1 0,4кВ.
4. Виконано відключення генератора потужністю 115кВАР та частковий монтаж кабельної мережі живлення.
5. Виконано монтаж та підключення системи освітлення в РП-29.

Проведення ППР обладнання:

1. Трансформаторна підстанція ТП № 1279.
   1. Регламентні роботи на розподільчих секціях №№ 1-3 РУ1 0,4кВ.
   2. Регламентні роботи на розподільчих секціях №№ 4-6 РУ2 0,4кВ.

Тимчасово виведені з експлуатації ТМ № 1, ТМ №3, ТМ № 4, ТМ №5.

1. Електрощитові.
   1. Регламентні роботи щитових головного корпусу №№ 10,11,151.
   2. Регламентні роботи щитової 2-го корпусу №1
   3. Регламентні роботи щитових 3-го корпусу №№ 1.2
   4. Регламентні роботи розподільчих шаф 4-го корпусу
   5. Регламентні роботи щитової 5-го корпусу № 1
   6. Регламентні роботи щитової корпусу приймальної комісії №1
   7. Регламентні роботи щитової гурт. №2
   8. Регламентні роботи щитовщї гурт. №3
   9. Регламентні роботи щитової гурт. №4
   10. Регламентні роботи щитової гурт №5
   11. Регламентні роботи розподільчих шаф гурт №6
   12. Регламентні роботи щитової спортивного корпусу №1
   13. Регламентні роботи розподільчих шаф автомобільного корпусу.
   14. Регламентні роботи розподільчих шаф лабораторного корпусу.
2. Регламентні роботи щитків освітлення учбових корпусів.
3. Регламентні роботи щитків освітлення гуртожитків.

**Господарським відділом** розроблені та наданні на затвердження норми витрат миючих і дезінфікуючих засобів та інвентарю на 2025 рік.

Укладено договори:

ЗАПОРІЖЖЯ» Оренди майна (сміттєві контейнери) на суму – 98928,00грн.

- договір № 202507844 від 10.03.2025р. з ТОВ «ВЕЛЬТУМ -

ЗАПОРІЖЖЯ» Про закупівлю послуг з видалення твердих побутових відходів на суму – 99988,21грн.

1. Здійснена закупка миючих, дезінфікуючих засобів, антисептиків, обладнання та інвентарю на загальну суму – 89860,00грн.
2. Виконані в квітні, травні, серпні та виконуються у вересні та жовтні 2025 року роботи по загальному прибиранню території університету.
3. Розроблені та наданні до матеріального відділу бухгалтерії норми витрат миючих і дезінфікуючих засобів та інвентарю на 2025р.
4. Надано службових записок у кількості – 15 од. на придбання миючих засобів, матеріалів, інструментів, обладнання, укладення договорів та інше.
5. Складено та здано до відділу кадрів графік відпусток працівників господарського відділу на 2025р.
6. Проведення озеленення території між 4-м та адміністративним корпусом університету.
7. Здійснено:

* косовиця трави на території університету (постійно);
* спилювання дерев (на підставі актів обстеження зелених насаджень, що підлягають обстеженню) та обрізка кущів;
* полив зелених насаджень (постійно).

1. Направлені документи (про видалення зелених насаджень) до управління з питань екологічної безпеки Запорізької міської Ради та отримані:

* Акт № 05 обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню від 06 січня 2025року.
* Акт № 89 обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню від 13 березня 2025року.

9. Працівники відділу приймали активну участь у роботах по

ліквідації наслідків обстрілів на території університету.

1. Постійно здійснюється безкоштовний вивіз листя з території університету.

Працівниками відділу здійснюється щоденне прибирання закріплених за ними ділянок роботи ( аудиторій, коридорів, санітарних вузлів в навчальних корпусах та службових приміщеннях, територій прилеглих до навчального закладу) відповідно з встановленою повторюваністю виконання основних робіт в прибиранні приміщень, згідно норм прибирання службових приміщень, які встановлені збірником «Нормативи часу на прибирання службових і культурно-побутових приміщень.».

Здійснюється контроль за своєчасним вивезенням побутових відходів.

Для підготовки навчального закладу до нового учбового року проведене генеральне прибирання учбових корпусів.

Для підготовки навчального закладу до зимового періоду проводиться робота по збереженню тепла у навчальних корпусах (закріплення та утеплення віконних рам, перевірка та налагодження доводчиків та ущільнень на вхідних дверях навчальних корпусів, дверях службових та евакуаційних виходів).

Для підтримання у належному санітарному стані територій закріплених за вищим навчальним закладом, здійснюється постійне прибирання зеленої зони університету з розбивкою клумб, прокладкою доріжок, коронуванням дерев. Постійно здійснюються по покосу трави та уходом та посадкою зелених насаджень.

Столяр господарського відділу постійно своєчасно та якісно виконує (на замовлення співробітників університету):

* ремонт меблів, дверей;
* ремонт та заміна замків;
* засклення вікон згідно з існуючою технологією та закриття після вибухів вікон корпусів;
* слідкує за збереженням художнього оформлення навчальних корпусів,

своєчасно його ремонтує (класні дошки, вітрини, панно, рами, вивіски);

* постійний технічно-профілактичний огляд та ремонт тримерів (три тримера) для покосу трави;
* ремонт дозаторів, обрізка дерев та переноска ме6лів, сейфів..

За період з 01.09.2025р. по 09.09.25р. було відремонтовано та замінено

25 замків, відремонтовано 27 дверей, ремонт, закриття та регулювання вікон – 30од.

За 2025 р., силами **ремонтно-будівельної дільниці** було виконано 30 заявок від структурних підрозділів університету, а саме:

1. Усунення наслідків від ворожих атак (порізка OSB за розміром віконних отворів, розвантаження завантаження OSB, вивезення сміття) (120 000 грн.);
2. Ремонт та циклювання паркетного полу покриття лаком – учбовий корпус № 5 (12 500 грн.);
3. Ремонт стін, стелі, грунт стін – ауд. 273 головний учбовий корпус;
4. Заміна замків дверних ручок – головний учбовий корпус, лабораторний корпус, гуртожиток № 2 – (15 000 грн.);
5. Демонтаж огородження та панелей з ДСП, вивезення сміття ауд. 277а;
6. Ремонт стін, стелі, фарбування, циклювання, покриття лаком полу – головний учбовий корпус (2100 грн.);
7. Приймальна комісія та 4 учбовий корпус заміна дошок на лавках в парку університету – 28 шт., (12 000 грн.);
8. Ремонт повітропроводів даху 4го учбового корпусу (відновлення парасольок);
9. Встановлення огородження гуртожиток № 2 (туалет) – (2 600 грн.);
10. Облаштування люк каналізації гуртожиток № 2;
11. Відновлення підвісної стелі після ворожих атак учбовий корпус № 2, № 4 (22 000 грн.);
12. Ремонт підвісної стелі головний учбовий корпус 1,2,3 поверх;
13. Перенос меблів 5-й учбовий корпус (бібліотека);
14. Закриття OSB другого поверху АБК;
15. Фарбування фасаду, автомобільний корпус (ворота, труби);
16. Фарбування пожарних сходів і люків – гуртожиток № 5 (8 000 грн.);
17. Ремонт вікон скління горища головного учбового корпусу;
18. Ремонт відкосів головний учбовий корпус, учбовий корпус № 3, адміністративний;
19. Ремонтні роботи учбовий корпус № 5 ауд. 507;
20. Ремонтні роботи в приміщенні АБК;
21. Встановлення каркасу та монтаж оцинкованого листа даху генератора (12 000 грн.).
22. Ремонт та фарбування стін гуртожиток № (2й поверх) – (18 000 грн.)

Всього використано матеріалів на суму 224,200 00 грн.

Дані щодо виконання робіт підрядними організаціями

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Найменування підрядника | Об’єкт університету, вид робіт | Сума договору грн. | Примітки |
| 1 | ТОВ «ЕРА» | Реконструкції системи енергозабезпечення головного корпусу вул. Жуковського, 64  (роботи в частині пусконалагоджувальних робіт) | Договір №30/25 від 24.03.2025  **276 948,00** з ПДВ | Договір укладено |
| 2 | ТОВ «Співдружність Авіа Буд» | Реконструкції системи енергозабезпечення головного корпусу  вул. Жуковського, 64 (прокладка передізольованого теплопроводу) | Договір №114/25-юр від \_\_\_\_\_\_\_\_\_ | **Роботи виконано**, договір ще не укладено |
| 3 | ТОВ «ВИРОБНИЧО- КОМЕРЦІЙНА ФІРМА «ІМПЕКС» | Капітальний ремонт головного учбового корпусу (заміна вікон в приміщеннях №248, 248а) | Договір №103/25-юр від 04.06.2025  **282 926,40** з ПДВ | Виконано  (оплачено) |
|  | ООО «Профтехнагляд» | Капітальний ремонт головного учбового корпусу (заміна вікон в приміщеннях №248, 248а) | Договір КД №03/2025/17 від 02.04.2025   * 5 621,05   Договір АН  №05/2025/35  від 02.04.2025   * 5 621,05   Договір ТН  №05/2025/36   * 3 701,50 | Виконано  (оплачено) |
|  | ФОП Білоконь Л.В. | Капітальний ремонт головного учбового корпусу (ауд.№320-А) вул.Жуковського, 64 | Договір №106/25-юр від 09.06.2025  380 584,00 | Виконано (оплачено) |
|  | ООО «Профтехнагляд» | Капітальний ремонт головного учбового корпусу (ауд.№320-А) вул.Жуковського, 64 | Договір КД №03/2025/13 від 02.04.2025   * 5 621,05   Договір АН  №05/2025/33  від 02.04.2025   * 5 621,05   Договір ТН  №05/2025/36   * 5 508,90 | Виконано (оплачено) |
|  | ООО «Профтехнагляд» | Капітальний ремонт гуртожитку №5 (заміна вікон) | Договір КД №03/2025/07 від 06.03.2025   * 14 989,47 | Виконано  (оплачено) |
|  | Проектно-інжинірингове бюро «Настрой»  **Експертиза** | Капітальний ремонт гуртожитку №5 (заміна вікон) | Договір  №50344-10 від 07.03.2025   * 4 804,80 | Виконано  (оплачено) |
|  | ООО «Профтехнагляд» | Капітальний ремонт гуртожитку №2 (заміна вікон) | Договір КД №03/2025/07 від 05.03.2025   * 14 989,47 | Виконано  (оплачено) |
|  | Проектно-інжинірингове бюро «Настрой»  **Експертиза** | Капітальний ремонт гуртожитку №2 (заміна вікон) | Договір  №50189-10 від 07.03.2025  4 804,80 | Виконано  (оплачено) |
|  | ООО «Профтехнагляд» | Капітальний ремонт учбового корпусу №3 (заміна вікон) | Договір КД №03/2025/04 від 05.03.2025   * 14 989,47 | Виконано  (оплачено) |
|  | Проектно-інжинірингове бюро «Настрой»  **Експертиза** | Капітальний ремонт учбового корпусу №3 (заміна вікон) | Договір  №50187-10 від 07.03.2025  4 804,80 | Виконано  (оплачено) |
|  | ООО «Профтехнагляд» | Капітальний ремонт учбового корпусу №5 (заміна вікон) | Договір КД №03/2025/05 від 05.03.2025   * 14 989,47 | Виконано  (оплачено) |
|  | Проектно-інжинірингове бюро «Настрой»  **Експертиза** | Капітальний ремонт учбового корпусу №5 (заміна вікон) | Договір  №50188-10 від 07.03.2025  4 804,80 | Виконано  (оплачено) |
|  | Проектно-інжинірингове бюро «Настрой»  **Звіт обстеження** | Послуги з технічного обстеження будівлі пошкодженої внаслідок збройної агресії спортивного комплексу літ А-3, вул.Гоголя,70а | Договір  №11805 від  18.12.2024  - 50 616,21 | Виконано  (оплачено) |
|  | Проектно-інжинірингове бюро «Настрой»  **Звіт обстеження** | Послуги з технічного обстеження будівлі пошкодженої внаслідок збройної агресії гуртожитку №2 вул.Гоголя,70 | Договір  №11804 від  18.12.2024  - 30 017,62 | Виконано  (оплачено) |
|  | ПАТ «Запоріжгаз» | Послуги з приєднання об`єкта Замовника «Реконструкції системи енергозабезпечення головного корпусу  вул. Жуковського, 64» до ГРМ | ДУ-103А690-10784-24 від 21.03.2025   * 455 939,34 |  |
|  | ПАТ «Запоріжгаз» | Послуги з приєднання об`єкта Замовника «Реконструкції системи енергозабезпечення гуртожитку №3  вул. Поштова,161А» до ГРМ | ДУ-103А690-10792-24 від 21.03.2025   * 110 274,23 |  |
|  | ПАТ «Запоріжгаз» | Послуги з приєднання об`єкта Замовника «Реконструкції системи енергозабезпечення гуртожитку №2  вул. Гоголя, 70» до ГРМ | ДУ-103А690-10787-24 від 21.03.2025  110 499,43 |  |
|  | Проектна компанія «МЕГА-ЛТД» | Послуги з технічного обстеження будівлі пошкодженої внаслідок збройної агресії навчального корпусу №3, вул.Жуковського,64 | Договір №168/25-юр від 11.08.2025   * 140 000,00 | Виконано  (оплачено) |
|  | Проектна компанія «МЕГА-ЛТД» | Послуги з виконання проєктних робіт по об’єкту «Капітальний ремонт навчального корпусу №3 (ліквідація пошкоджень, які виникли внаслідок збройної агресії рф) НУ «Запорізька політехніка», розташованого за адресою: м. Запоріжжя вул. Жуковського,64 (інв.№ 103000004)» | Договір №186/25-юр від 05.09.2025  1 388 855,64 |  |
|  | ФОП Білоконь Л.В. | Поточний ремонт учбового корпусу №5 (заміна дверей та вікон в приміщеннях №505-Б, №507) вул.Жуковського,64 | Договір №116/25-юр від \_\_\_\_\_\_\_\_\_   * 68 740,00 | **Роботи виконано**, договір не укладено,  підписано юрвідділом |
|  | ФОП Білоконь Л.В. | Поточний ремонт учбового корпусу №5 (приміщення №505-Б) вул.Жуковського,64 | Договір | **Роботи виконано**, договір не укладено |
|  | ФОП Білоконь Л.В. | Поточний ремонт учбового корпусу №5 (приміщення №507) вул.Жуковського,64 | Договір | **Роботи виконано**, договір не укладено |
|  | ФОП Білоконь Л.В. | Поточний ремонт учбового корпусу №4 (заміна вікон) вул.Жуковського,64 | Договір №115/25-юр від \_\_\_\_\_\_\_\_\_  91 407,00 | **Роботи виконано**, договір не укладено,  підписано юридичний |
|  | ФОП Білоконь Л.В. | Капітальний ремонт приміщення теплового пункту гуртожитка №5 вул.Жуковського,60 | Договір | Договір не укладено, роботи не виконували |
|  | ООО «Профтехнагляд» | Капітальний ремонт приміщення теплового пункту гуртожитка №5 вул.Жуковського,60 | Договір КД №03/2025/09 від 02.04.2025   * 7 494,74 | Виконано |
|  | ФОП Білоконь Л.В. | Капітальний ремонт коридору першого поверху адміністративно-господарчого корпусу (заміна вікон) вул.Жуковського, 64 | Договір | **Роботи виконано**, договір не укладено |
|  | ООО «Профтехнагляд» | Капітальний ремонт коридору першого поверху адміністративно-господарчого корпусу (заміна вікон) вул.Жуковського, 64 | Договір КД №03/2025/14 від 02.04.2025   * 5 621,05 | Виконано |
|  | ООО «Профтехнагляд» | Капітальний ремонт віконних прорізів учбового корпусу №4 вул.Жуковського,64 | Договір КД №03/2025/10 від 02.04.2025   * 7 494,74 | Виконано |
|  | ФОП Білоконь Л.В. | Поточний ремонт головного учбового корпусу (ауд.№273) вул.Жуковського,64 | Договір | **Роботи виконано**, договір не укладено |
|  | ФОП Білоконь Л.В. | Поточний ремонт головного учбового корпусу (ауд.№229А) вул.Жуковського,64 | Договір | **Роботи виконано**, договір не укладено |
|  | ФОП Білоконь Л.В. | Капітальний ремонт прибудовано-вбудованої будівлі №122 (заміна вікон та дверей) вул.Жуковськог о,60 | Договір | **Роботи виконано**, договір не укладено |
|  | ООО «Профтехнагляд» | Капітальний ремонт прибудовано-вбудованої будівлі №122 (заміна вікон та дверей) вул.Жуковського,60 | Договір КД №03/2025/12 від 02.04.2025   * 1 873,68 | Виконано |
|  | ФОП Новіков Анатолій | Послуги з технічного обслуговування мереж теплопостачання гуртожитків (промивка ділянок та гідравлічне випробування) | Договір №35 від 08.09.2025   * 19 964,95 | Виконано |
|  | ФОП Новіков Анатолій | Послуги з технічного обслуговування мереж теплопостачання навчальних корпусів (промивка ділянок та гідравлічне випробування). | Договір №34 від 08.08.2025   * 29 941,56 | Виконано |
|  | ФОП Любавський | Технічне обслуговування зовнішніх каналізаційних мереж гуртожитків (прочистка ділянок) | Договір №9/25-юр від 25.02.2025 | Виконано |
|  | ФОП Любавський | Технічне обслуговування зовнішніх каналізаційних мереж навчальних корпусів (прочистка ділянок) | Договір №8/25-юр від 25.02.2025 | Виконано |

На виконання наказу МОН від 07.09.2022р. №796 у продовж 2025 року НУ «Запорізька політехніка» було проведено роботу щодо проведення реєстрації речових прав на майно закріплене за університетом:

1. Проведено технічну інвентаризацію будівлі головного корпусу, розташованої: м. Запоріжжя, вул. Університетська,64 станом на  11.07.2025 року. За результатом роботи виготовлено технічний паспорт БТІ, зареєстровано право державної власності в особі МОНУ 04.08.2025року та отримано Витяг з Державного реєстру речових прав на будівлю головного корпусу.

2. Проведено технічну інвентаризацію захисної споруди цивільного захисту (цивільної оборони), сховища, обліковий № 29402, розташованої: м. Запоріжжя, вул. Університетська,64 станом на  25.03.2025 року (вбудовано в будівлю головного корпусу). За результатом роботи виготовлено технічний паспорт БТІ.

3. Проведено технічну інвентаризацію захисної споруди цивільного захисту (цивільної оборони), протирадіаційного укриття, обліковий № 28115, розташованої: проспект Соборний, 194 станом на  03.03.2025 року (вбудовано в будівлю учбово- лабораторного корпусу ВСП Запорізький електротехнічний фаховий коледж НУ "Запорізька політехніка"). За результатом роботи виготовлено технічний паспорт БТІ.

4. Зареєстровано права постійного користування земельною ділянкою площею 3,9169 га, розташованої: м. Запоріжжя, проспект Соборний,117 за НУ «Запорізька політехніка» 22.01.2025 року та отримано Витяг з Державного реєстру речових прав. Роботи щодо оформлення земельної ділянки були розпочати у 2024році.

Щомісячно складали акти виконаних робіт для служби головного енергетика та головного механіка, ремонтно-будівельної дільниці, для списання матеріалів. Складали кошториси на закупівлю матеріалу необхідного для ремонту аудиторій, гуртожитків, будівель і споруд.

Своєчасно проведено обстеження аудиторій навчальних корпусів та гуртожитків, для складання кошторисів на виконання ремонтних робіт. Виконано відповідну кошторисну роботи за заявками кафедр на ремонтні роботи.

Проведено періодичні огляди будівель та споруд, результати оглядів оформляли актами.

За період з 01 січня по 31 серпня 2025 року службою **Автогосподарство** університету виконано наступне:

1. Забезпечено виїзд на лінію службових автомобілів відповідно до вимог чинного законодавства, техніки безпеки транспортних засобів, медичного огляду водіїв – виконано 284 рейсів, сумарний пробіг 60740 км, в тому числі 22 позаміських рейсів.

2. Введено в експлуатацію автобус VDL Citea (держ. № АР 7644 КС).

3. Проведено 5 поточних ремонтів та 5 технічних обслуговувань службових автомобілів університету (з них 1 поточний ремонт та 3 технічних обслуговувань власними силами):

– Skoda Octavia A7 (держ. № АР 5556 ЕК);

– Chevrolet Evanda (держ. № АР 0147 АО);

– Daewoo Lanos (держ. № АР 1896 ВК);

– VDL Citea (держ. № АР 7644 КС).

4. Розроблено та затверджено норми витрати палива 2 дизель-генераторних установок університету. Виконувалась їх заправка паливом під час відключень електроенергією.

5. Службові приміщення Автогосподарства до експлуатації готові. Приміщення автомайстерні Р13 потребує ремонту та укріплення стін. Проведено комплекс заходів із покращення пожежної безпеки, умов праці.

За звітний період **службою метрології**  проведено наступну роботу:

1.Складання графіка повірок теплових лічильників .

2. Складання графіка повірок лічильників холодної води.

3. Робота з АТ“СТРОГАЗ”: підготовка та заключення договорів на

обслуговування газового обладнання в гуртожитках №2 та №3 в 2025 році,

оформлення актів виконаних робіт кожного місяця.

4. Підготовка та заключення договорів з ПП “Теплотехнік і К” на повірку лічильників тепла та води.

5. Організація та виконання робіт по держповірці двох лічильників тепла в гуртожитках №6 та №5 + прибудова №122: організація демонтажу двох лічильників тепла, після розпломбування та доставка їх до лабораторії для проведення повірки, договір на опломбування.

6. Робота з ПП “Теплотехнік і К” - організація демонтажу трьох лічильників води, після розпломбування та доставка їх до лабораторії для проведення повірки.

7. Робота з гол. механіком та зав. лабораторією кафедри ІТЗ та МК по підготовці списків манометрів, які підлягають повірці в 2025 році.

8. Підготовка та оформлення договору повірки манометрів з КП ЗОО

ТСО “Виробнича майстерня”, повірка манометрів АГЧ, кафедральних.

9. Списання обладнання НДЧ, яке вийшло з ладу за період експлуатації з 1998 по 2025 роки :

- акти технічної експертизи, акти та протоколи списання, здача обладнання

на ДМ.

10. Робота з АТ «Запоріжгаз».

В проекті рішення:

Інформацію проректора з адміністративно-господарської роботи прийняти до відома.